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                АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН

         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___03.04.2026______ №  _____264-п_____
                  п. Новосергиевка
Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Новосергиевского района


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», администрация Новосергиевского района 
1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Новосергиевского района (далее - План). 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативным вопросам Аксютина  Д.Г.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на портале НПА муниципальных образований Новосергиевского района Оренбургской области (сетевое издание), novosergievka.org.


Глава администрации  района                                                     Н.С. Муссагалеев


Разослано: Аксютину Д.Г., Гайсину Р.Г., Прошиной Т.В., главам сельпоссоветов,  РОО, ОК,  МУП «Новосергиевское ЖКХ», ГУП «ОКЭС», Новосергиевский РУЭ (районный участок электросетей), водоснабжающие предприятия, орготделу, прокурору.  

	Приложение 
к постановлению администрации  Новосергиевского района  
от     03.04.2026         №   264-п                



План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Новосергиевского района

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Новосергиевского района
Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
 - 	Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти";
· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Порядок разработан в целях:
· организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
· повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;
· мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
· минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

	План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.
Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Новосергиевского района могут послужить:
А.	 Неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения).
Б. 	Человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных).
В	 Прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии.
Г.	Внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
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Д.	 Внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).
Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах Новосергиевского района, находятся в ведении отдела образования района, администраций МО, объекты жилого фонда не находятся на территории МО с единственным источником теплоснабжения

	Наименование сельского поселения/адрес
	Мощность действующей котельной
	Вид топлива

	Котельная, МОБУ  Электрозаводская СОШ 
п. Ясногорский  ул. Шканова 29
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Нестеровская СОШ 
ул. Школьная 1
	64
	газ

	Котельная, МОБУ  Покровская СОШ с.Покровка 
ул. Кооперативная 12
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Судьбодаровская СОШ 
ул. Школьная 22
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Кулагинская СОШ с. Кулагино ул. Центральная 19 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Рыбкинская СОШ с. Рыбкино  
ул.  Кооперативная 26
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Стараябелагорская  СОШ 
с.  Старая Белагорка ул. Левобережная 2
	25
	газ

	Котельная, МОБУ  Платовская СОШ  с. Платовка  ул. Школьная 22 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Хуторская СОШ с. Хуторка   
ул.  Советская 33
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Герасимовская СОШ  
с. Герасимовка  ул. Школьная 2а 
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Уранская  СОШ  
п. Среднеуранский ул. Школьная 1  
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Барабановская СОШ  
с. Барабановка ул. Школьная 22 
	50
	газ

	Котельная, МОБУ  Лапазская СОШ  с. Лапаз 
ул. Правительственная 2  
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Кутушевская СОШ  с. Кутуш 
ул. -Центральная 11 -
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Сузановская СОШ  с. Сузаново ул. Молочная 17 
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Кувайская СОШ  с. Кувай 
ул. Школьная 50
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Мустаевская СОШ 
с. Мустаево  ул. Школьная 5 
	80
	газ

	Котельная, д/с «Малышок» с. Платовка  
ул. Центральная 11
	80
	газ

	Котельная, д/с «Ромашка» п. Ясногорский  
ул. Никоненко 12
	100
	газ

	Котельная, МОБУ  Землянская ООШ  с. Землянка 
ул. Советская 8 
	80
	газ
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	Котельная, МОБУ  Козловская ООШ  
с. Козловка  ул. Советская 29  
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Хлебовская ООШ  
с. Хлебовка  ул. Лесная 17 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Ключевская ООШ  с. Ключевка ул. Центральная 37
	54
	газ

	Котельная, МОБУ  Новокиндельская ООШ 
с. Новокинделька  пер. Тупой 1  
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Ржавская ООШ  с. Ржавка  
ул. Центральная 3а  
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Покровский детский сад Тополек п. Покровка 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Горная  ООШ п. Горный
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Мрясовская  ООШ с. Мрясово 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Привольненская ООШ 
п. Привольный, ул. Заречная, 13  
	80
	газ

	Котельная, детский сад  Теремок с. Судьбодаровка 
	80
	газ

	Котельная, МОБУ Верхнеплатовский филиал «Платовской СОШ» 
	80
	газ

	Котельная,  МОБУ Губовская СОШ  п. Губовский 
	80
	газ

	Котельная, Малаховкий филиал МОБУ Хуторская СОШ с. Малахово
	80
	газ

	Котельная, МОБУ  Красная поляна ООШ, с. Красная Поляна 
	80
	газ

	Котельная Д/С, клуб, спортзал с. Герасимовка, 
ул. Победы 2а
	80
	газ

	Котельная № 13,с. Рыбкино, ул. Чапаева 11
	80
	газ

	Котельная  СДК Ясногорский ул.  Пакровая 17
	100
	газ



При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации принятой на  внеплановом заседание комиссии по ЧС МО Новосергиевского района
Рекомендовать районному отделу образования организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных учреждений 
Учащихся школьных учреждений до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести на дистанционное обучение.
Рекомендовать собственникам объектов обеспечить мероприятия по утеплению и поддержанию плюсовых температур в помещениях, методом утепления дверных проемов и оконных блоков, а так же использования тепловых и электрических пушек 
Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам Б и Г пункте 2 настоящего Плана.
В случае наступления ЧС по причинам А, В, Д создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о 
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возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.
3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
-  направить к месту аварии аварийную бригаду;
-  сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;
-  принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
-  до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;
-  после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.
3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.
3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.
3.7. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) могут быть привлечены сотрудники:
· [bookmark: _GoBack]Министерство строительства, жилищно-коммунального,  дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
· предприятий, организаций Оренбургской  области (членов спасательной коммунально-технической службы), в том числе:
· по теплоснабжению – МУП «Новосергиевское ЖКХ»;
· по газоснабжению – АО «Газпром газораспределение Оренбург»;
· по водоснабжению, водоотведению – предприятия, организации водоснабжения (по месту расположения). 
	3.8. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализациии ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.
3.9. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для 
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привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.
3.10. В случае необходимости подключения к системам теплоснабжения резервных источников теплоснабжения, точкой подключения считать узел ввода магистрального трубопровода к существующей котельной
3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.
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